Formulekaart ELEKTROTECHNIEK.

# De wet van Ohm.

U=I´R

# Serie schakelen van weerstanden.

Rt=R1+R2+R3+...U1=I´R1U2=I´R2U3=I´R3Ut=U1+U2+U3+...

# Parallel schakelen van weerstanden.

1Rt=1R1+1R2+1R3+1...It=I1+I2+I3+...U=I1´R1=I2´R2=I3´R3=...

# Arbeid, Vermogen.

Mechanisch
W=F´sP=F´st
Natuurkundig.
Q=m´c´Dt

Elektrisch gelijkspanning.
W=U´I´tP=U´I=I2´R=U2R

Elektrisch wisselspanning.
Ps=U´I=PW2+Pb2=I2´ZPw=U´I´cosj=I2´RPb=U´I´sinj=I2´XL

# Rendement.

h=PnuttigPtoegevoerd=WnuttigWtoegevoerd

# Sinusvormige spanningen en stromen.

Ueff=Umax2=0,707´UmaxIeff=Imax2=0,707´Imaxf=1T

# Weerstand van geleiders.

R´A=l´ρ

Soortelijk geleidingsvermogen.
g=1ρ

# Spoelen.

XL=2´p´f´L=wLZ=R2+XL2cosj=RZ=URUt=PwPsUt=I´Z=UR2+UXL2UR=I´RUXL=I´XL

# Condensatoren.

Q=C´U1F=106mF=109nF=1012pFXc=12´p´f´C=1w´C

# Parallel schakelen van condensatoren.

Qt=Q1+Q2+Q3+...Ct=C1+C2+C3+...1XCt=1XC1+1XC2+1XC3+...

# Serie schakelen van condensatoren.

Qt=Q1=Q2=Q3=...1Ct=1C1+1C2+1C3+...XCt=XC1+XC2+XC3+...

# Serie schakeling van spoel en condensator.

Z=R2+(XL−XC)2

Bij resonantie is
XL=XCenwL=1wC

# Spanningsbronnen en elementen.

E=Uv+UkUv=I´RiUk=I´RuQ=I´t

# Serie schakelen van spanningsbronnen.

Et=E1+E2+E3+...Rit=Ri1+Ri2+Ri3+...UV=I´Rit

# Transformatoren.

Up:Us=Np:NsIp:Is=Ns:Np

Bij een verliesvrije transformator is

Pp=Ps

# Draaistroom

Sterschakeling.
Ul=Uf´3Il=If

Driehoekschakeling.
Ul=UfIl=If´3

Vermogen bij ster- en driehoekschakeling.

Pw=Ul´Il´3´cosjPs=Ul´Il´3Pb=Ul´Il´3´sinj

# Motoren.

Procentuele slip
nd−ntnd´100%f=p´n60

# Verlichting.

E=FA

# Transistoren.

hFE=IcIbIE=IB+IC